П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

от  16.06.2014                                                                                                        № 43

станица Новоивановская

Об утверждении Программы проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2014-2015 года

теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии

на территории Новоивановского сельского поселении

Новопокровского района

Во исполнение приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»ванолжностей в наибольшей степени подверженных риску коррупции в администрации  и с целью проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района администрация Новоивановского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новоивановского сельского поселения (приложение № 1).

- Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новоивановского сельского поселения (приложение № 2).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации http:novoivanovskoesp.ru.

Глава Новоивановского сельского поселения                        В.А.Абеленцев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

от 16.06.2014   № 43

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2014-2015гг. теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

на территории Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

1.Общие положения

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  на территории Новоивановского сельского поселения (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Новоивановского сельского поселения к отопительному периоду 2014-2015гг. путем проведения уполномоченной комиссией проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – август - октябрь 2014г. (приложение № 1)

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченной комиссией выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2014-2015гг.

4.Исполнители Программы

Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.

Глава Новоивановского сельского поселения                        В.А.Абеленцев

Приложение № 1

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2014-2015гг.  теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии на территории

Новоивановского сельского поселения

План мероприятий

по реализации программы проведения

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015гг.

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

.

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения проверки | Оценка проведенной работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном действующим законодательством о теплоснабжении. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с действующим законодательством о теплоснабжении | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | 01.08.2014г.-22.08.2014г. |  |

1. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня со дня даты завершения проверки, (приложение № 1). При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения (далее – Перечень).

2. Если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем, администрацией Новоивановского сельского поселения выдается паспорт готовности к отопительному периоду (приложению № 2), по каждому объекту проверки в течение 15 дней со дня даты подписания акта.

3. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 ноября текущего года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Глава Новоивановского сельского поселения                        В.А.Абеленцев

Приложение № 1

к Плану мероприятий по реализации программы

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2014-2015гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

Приложение № 2

к Плану мероприятий по реализации программы

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2014-2015гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новоивановского сельского поселения Новопокровского района от 16.06.2014 № 43 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии на территории Новоивановского сельского поселения

Новопокровского района

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| Абеленцев Василий Алексеевич | глава Новоивановского сельского поселения |
| Члены комиссии: |
| Михно Андрей Александрович | исполняющий обязанности заместителя главы Новоивановского сельского поселения |
| Велегура Владимир Леонидович | директор МКУ «Новоивановское» |
| Соловьева Яна Леонидовна | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 6 (по согласованию) |
| Агафонова Алла Владимировна | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 11 (по согласованию) |
| Маркарян Екатерина Николаевна | заведующая муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением № 15 (по согласованию) |
| Зубенко Наталья Леонидовна | заведующая муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением № 16 (по согласованию) |
| Михайлик Евгения Николаевна | исполняющая обязанности главного врача Новоивановской участковой больницы МУЗ ЦБР Новопокровский район (по согласованию) |
| Зинченко Наталья Леонидовна | заведующая отделением № 9 ГБУ СО КК «Новопокровский комплексный центр социального обслуживания населения «Кордон» (по согласованию) |

Глава Новоивановского сельского поселения                        В.А.Абеленцев